## INDUSTRIJA
KREDITI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PODUZETNIKA - KRANJI PRIMATELJI IZ PROIZVODNE INDUSTRIJE
CJELINA "PROIZVODNI POGON"
R.br. | Referenca na glavni projekt | Aktivnosti energetske obnove | Ukupna vrijednost investicije | Prihvatljivi troškovi projekta (kredit + vlastito učešće) | Kategorija potpora | Isporučena energija prije provedbe mjera | Isporučena energija nakon provedbe mjera | Ušteda energije i/ili Povećanje udjela obnovljive energije | Smanjenje isporučene energije | Omjer ostvarene godišnje uštede isporučene energije (kWh) i prihvatljivih troškova projekta po mjeri energetske obnove | Faktori primarne energije i emisija CO2 (Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/2015)) | Emisije CO2 prije provedbe mjera | Emisije CO2 nakon provedbe mjera | Smanjenje emisija CO2*
|  |  | (EUR) | (EUR) |  | (kWh/god) | (kWh/god) | (kWh/god) | (%) | (kWh/EUR ) | kgCO2/kWh | (t/god) | (t/god) | (t/god)
| Upisuju se reference koje omogućavaju da se mjera jednoznačno identificira u mapama glavnog projekta i u troškovniku, odnosno: a) ime mape i stranica glavnog projekta u kojem je mjera predviđena / opisana b) broj i naziv stavke u troškovniku c) ime mape i stranice glavnog projekta u kojem je opisana metodologija izračuna isporučene energije i/ili opis metodologie modeliranja | Upisuju se nazivi pojedinih mjera koje se planiraju u sklopu projekta | Upisuje se ukupna vrijednost investicije (predviđeni trošak) za pojedinu mjeru. Napomena: podatak mora odgovarati podacima iz troškovnika glavnog projekta. | Upisuje se iznos troškova za pojedinu mjeru koji su prihvatljivi odnosno koji su navedeni u okviru dozvoljenih namjena i prihvatljivih troškova za kranje primatelje iz proizvodne industrije | Upisuje se članak Uredbe Komisije (EU) 2023/1315 o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 na koji se odnosi potpora | Upisuje se isporučena energija prije zahvata energetske obnove (postojeće stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu mjeru koja se predviđa u sklopu projekta. | Upisuje se isporučena energija nakon zahvata energetske obnove (novo stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu mjeru koja se predviđa u sklopu projekta. | Računa se samo. Odnosi se na: a) uštedu isporučene energije (ukoliko se radi o mjerama "energetska učinkovitost" ili) b) povećan udio obnovljive energije (ukoliko se radi o mjerama"obnovljivi izvori energije") | Računa se samo. Isporučena energija cjelini "Proizvodni pogon" nakon provedbe mjera mora biti minimalno 20% manja u odnosu na isporučenu energiju energetski troškovnoj cjelini prije provedbe mjera. Napomena: nije nužno da svaka od mjera zadovolji uvjete o minimalnim uštedama | Računa se samo. | Količina smanjene isporučene energije za mjeru (ušteda energije ili povećanje obnovljive energije) množi se s koeficijentima iz "Pretvorbeni faktori" Dodatka 2. (ako mjera obuhvaća više energenata ovdje se ne upisuje faktor, početne emisije i smanjenje emisija se računaju izvan ove tablice i unose izravno u ćelije kolone M) | Računa se samo (ako mjera sadrži količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu unose ukupne emisije CO2 prije provedbe mjera | Računa se samo (ako mjera sadrži količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu unose ukupne emisije CO2 nakon provedbe mjera | Računa se samo (ako mjera smanjuje količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća uštedu na više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu se unosi ukupno smanjenje emisija CO2 za predmetnu mjeru
1. | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2. | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
3. | [9 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
4.
5.
6.
7.
8.
UKUPNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
CJELINA "PRATEĆE ZGRADE"
R.br. | Referenca na glavni projekt | Aktivnosti energetske obnove | Ukupna vrijednost investicije | Prihvatljivi troškovi projekta (kredit + vlastito učešće) | Kategorija potpora | Isporučena energija prije provedbe mjera | Isporučena energija nakon provedbe mjera | Ušteda energije i/ili Povećanje udjela obnovljive energije | Smanjenje isporučene energije | Omjer ostvarene godišnje uštede isporučene energije (kWh) i prihvatljivih troškova projekta po mjeri energetske obnove | Faktori primarne energije i emisija CO2 (Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije) | Emisije CO2 prije provedbe mjera | Emisije CO2 nakon provedbe mjera | Smanjenje emisija CO2*
|  |  | (EUR) | (EUR) |  | (kWh/god) | (kWh/god) | (kWh/god) | (%) | (kWh/EUR) | kgCO2/kWh | (t/god) | (t/god) | (t/god)
| Upisuju se reference koje omogućavaju da se mjera jednoznačno identificira u mapama glavnog projekta i u troškovniku, odnosno: a) ime mape i stranica glavnog projekta u kojem je mjera predviđena / opisana b) broj i naziv stavke u troškovniku c) ime mape i stranice glavnog projekta u kojem je opisana metodologija izračuna isporučene energije i/ili opis metodologie modeliranja | Upisuju se nazivi pojedinih mjera koje se planiraju u sklopu projekta | Upisuje se ukupna vrijednost investicije (predviđeni trošak) za pojedinu mjeru. Napomena: podatak mora odgovarati podacima iz troškovnika glavnog projekta. | Upisuje se iznos troškova za pojedinu mjeru koji su prihvatljivi odnosno koji su navedeni u okviru dozvoljenih namjena i prihvatljivih troškova za kranje primatelje iz proizvodne industrije | Upisuje se članak Uredbe Komisije (EU) 2023/1315 o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 na koji se odnosi potpora | Upisuje se isporučena energija prije zahvata energetske obnove (postojeće stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu mjeru koja se predviđa u sklopu projekta. | Upisuje se isporučena energija nakon zahvata energetske obnove (novo stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu mjeru koja se predviđa u sklopu projekta. | Računa se samo. Odnosi se na: a) uštedu isporučene energije (ukoliko se radi o mjerama "energetska učinkovitost" ili) b) povećan udio obnovljive energije (ukoliko se radi o mjerama"obnovljivi izvori energije") | Računa se samo. Isporučena energija cjelini "Prateće zgrade" nakon provedbe mjera mora biti minimalno 40% manja u odnosu na isporučenu energiju energetski troškovnoj cjelini prije provedbe mjera. Napomena: nije nužno da svaka od mjera zadovolji uvjete o minimalnim uštedama | Računa se samo. | Količina smanjene isporučene energije za mjeru (ušteda energije ili povećanje obnovljive energije) množi se s koeficijentima iz "Pretvorbeni faktori" Dodatka 2. (ako mjera obuhvaća više energenata ovdje se ne upisuje faktor, početne emisije i smanjenje emisija se računaju izvan ove tablice i unose izravno u ćelije kolone M) | Računa se samo (ako mjera sadrži količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu unose ukupne emisije CO2 prije provedbe mjera | Računa se samo (ako mjera sadrži količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu unose ukupne emisije CO2 nakon provedbe mjera | Računa se samo (ako mjera smanjuje količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća uštedu na više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu se unosi ukupno smanjenje emisija CO2 za predmetnu mjeru
1. | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UKUPNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA REZULTATA I DOPRINOS POKAZATELJIMA NA RAZINI CJELINE "PROIZVODNI POGON"
Aktivnost |  | Rezultat | Pokazatelj |  |  | Početno stanje [kWh] | Završno stanje [kWh] | Ušteda / Povećanje [kWh] | Cilj (postotak) - minimalno 20%
Mjere "Energetska učinkovitost" na cjelini "Proizvodni pogon" |  | Ušteđena isporučena energija cjelini "Proizvodni pogon" | Ušteda energije u proizvodnim industrijama |  |  | 0 | 0 | 0 | Smanjiti isporučenu energiju proizvodnom pogonu za:
Mjere "Obnovljvi izvori energije na cjelini "Proizvodni pogon" |  | Povećan udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji cjeline "Proizvodni pogon" | Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama |  |  | Napomena: početno stanje se uvijek može smatrati = 0 |  | 0 | 0 | kWh
REKAPITULACIJA REZULTATA I DOPRINOS POKAZATELJIMA NA RAZINI CJELINE "PRATEĆE ZGRADE"
Aktivnost |  | Rezultat | Pokazatelj |  |  | Početno stanje [kWh] | Završno stanje [kWh] | Ušteda / Povećanje [kWh] | Cilj (postotak) - minimalno 50%
Mjere "Energetska učinkovitost" na cjelini "Prateće zgrade" |  | Ušteđena isporučena energija cjelini "Prateće zgrade" | Ušteda energije u proizvodnim industrijama |  |  | 0 | 0 | 0 | Smanjiti isporučenu energiju pratećoj zgradi za:
Mjere "Obnovljvi izvori energije na cjelini "Prateće zgrade" |  | Povećan udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji cjeline "Prateće zgrade" | Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama |  |  | Napomena: početno stanje se uvijek može smatrati = 0 |  | 0 | 0 | kWh
REKAPITULACIJA REZULTATA I DOPRINOS POKAZATELJIMA NA RAZINI ENERGETSKE CJELINE PROIZVODNE INDUSTRIJE (KUMULATIVNO CJELINE "PROIZVODNI POGON" + "PRATEĆE ZGRADE")
Aktivnost |  | Rezultat | Pokazatelj |  |  | Početno stanje [kWh] | Završno stanje [kWh] | Ušteda / Povećanje [kWh] | Cilj (postotak) - UKUPNO
Mjere "Energetska učinkovitost" za cijelu Energetsku cjelinu proizvodne industrije (Proizvodni pogon + Prateće zgrade) |  | Ušteđena isporučena energija Energekoj cjelini proizvodne industrije | Ušteda energije u proizvodnim industrijama (= cjelina "Proizvodni pogon" + cjelina "Prateće zgrade") |  |  | 0 | 0 | 0 | Smanjiti isporučenu energiju energetskoj cjelini za:
Mjere "Obnovljvi izvori energije za cijelu Energetsku cjelinu proizvodne industrije (Proizvodni pogon + Prateće zgrade) |  | Povećan udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji Energetskoj cjelini proizvodne industrije | Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama (= cjelina "Proizvodni pogon" + cjelina "Prateće zgrade") |  |  | Napomena: početno stanje se uvijek može smatrati = 0 |  | 0 | 0 | kWh
UKUPNA ISPORUČENA ENERGIJA CJELINI "PROIZVODNI POGON" | [7 empty] | Primarna energija prije provedbe mjera (postojeće stanje) | Proračunata primarna energija nakon provedbe mjera | RAZLIKA | Projektirane uštede u odnosu na postojeće stanje (%)
Energent | Količina [naturalna jedinica] | Količina [kWh] | Izvor (poglavlje u glavnom projektu) i metodologija izračuna (analiza računa za energente, modeliranje na osnovi instalirane snage i vremena rada….)
[8 empty] | (kWh/god) | (kWh/god) | (kWh/god) | %
[8 empty] | Upisuje se vrijednost potrošnje primarne energija prije provedbe mjera (postojeće stanje) za sve projektne cjeline. Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta. | Upisuje se proračunata vrijednost primarne energije nakon provedbe mjera (novo stanje) za sve projektne cjeline. Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta. | Računa se samo | Računa se samo
Ukupno: |  | 0
UKUPNA ISPORUČENA ISPORUČENA ENERGIJA "PRATEĆE ZGRADE"
Energent | Količina [naturalna jedinica] | Količina [kWh] | Izvor (poglavlje u glavnom projektu) i metodologija izračuna (analiza računa za energente, modeliranje na osnovi instalirane snage i vremena rada….)
Ukupno: |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
38a
38
41
deminimis

## KOMERCIJALNI i USLUŽNI
KREDITI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PODUZETNIKA - KRANJI PRIMATELJI IZ KOMERCIJALNOG I USLUŽNOG SEKTORA
ENERGETSKI TROŠKOVNA CJELINA USLUŽNOG PODUZEĆA
R.br. | Referenca na glavni projekt | Aktivnosti energetske obnove | Ukupna vrijednost investicije | Prihvatljivi troškovi projekta (kredit + vlastito učešće) | Kategorija potpora | Isporučena energija prije provedbe mjera | Isporučena energija nakon provedbe mjera | Ušteda energije i/ili Povećanje udjela obnovljive energije | Smanjenje isporučene energije | Omjer ostvarene godišnje uštede isporučene energije (kWh) i prihvatljivih troškova projekta po mjeri energetske obnove | Faktori primarne energije i emisija CO2 (Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije) | Emisije CO2 prije provedbe mjera | Emisije CO2 nakon provedbe mjera | Smanjenje emisija CO2*
|  |  | (EUR) | (EUR) |  | (kWh/god) | (kWh/god) | (kWh/god) | (%) | (kWh/EUR ) | kgCO2/kWh | (t/god) | (t/god) | (t/god)
| Upisuju se reference koje omogućavaju da se mjera jednoznačno identificira u mapama glavnog projekta i u troškovniku, odnosno: a) ime mape i stranica glavnog projekta u kojem je mjera predviđena / opisana b) broj i naziv stavke u troškovniku c) ime mape i stranice glavnog projekta u kojem je opisana metodologija izračuna isporučene energije i/ili opis metodologie modeliranja | Upisuju se nazivi pojedinih mjera koje se planiraju u sklopu projekta | Upisuje se ukupna vrijednost investicije (predviđeni trošak) za pojedinu mjeru. Napomena: podatak mora odgovarati podacima iz troškovnika glavnog projekta. | Upisuje se iznos troškova za pojedinu mjeru koji su prihvatljivi odnosno koji su navedeni u okviru dozvoljenih namjena i prihvatljivih troškova za kranje primatelje iz uslužnog sektora | Upisuje se članak Uredbe Komisije (EU) 2023/1315 o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 na koji se odnosi potpora | Upisuje se isporučena energija prije zahvata energetske obnove (postojeće stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu mjeru koja se predviđa u sklopu projekta. | Upisuje se isporučena energija nakon zahvata energetske obnove (novo stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu mjeru koja se predviđa u sklopu projekta. | Računa se samo. Odnosi se na: a) uštedu isporučene energije (ukoliko se radi o mjerama "energetska učinkovitost" ili) b) povećan udio obnovljive energije (ukoliko se radi o mjerama"obnovljivi izvori energije") | Računa se samo. Isporučena energija energetski troškovnoj cjelini nakon provedbe mjera mora biti minimalno 20% manja u odnosu na isporučenu energiju energetski troškovnoj cjelini prije provedbe mjera. Napomena: nije nužno da svaka od mjera zadovolji uvjete o minimalnim uštedama | Računa se samo. | Količina smanjene isporučene energije za mjeru (ušteda energije ili povećanje obnovljive energije) množi se s koeficijentima iz "Pretvorbeni faktori" Dodatka 2. (ako mjera obuhvaća više energenata ovdje se ne upisuje faktor, početne emisije i smanjenje emisija se računaju izvan ove tablice i unose izravno u ćelije kolone M) | Računa se samo (ako mjera sadrži količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu unose ukupne emisije CO2 prije provedbe mjera | Računa se samo (ako mjera sadrži količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu unose ukupne emisije CO2 nakon provedbe mjera | Računa se samo (ako mjera smanjuje količinu energije samo jednog energenta).Ako mjera obuhvaća uštedu na više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu se unosi ukupno smanjenje emisija CO2 za predmetnu mjeru
1. | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UKUPNO: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA REZULTATA I DOPRINOS POKAZATELJIMA
Aktivnost |  | Rezultat | Pokazatelj |  |  | Početno stanje [kWh] | Završno stanje [kWh] | Ušteda / Povećanje [kWh] | Cilj (postotak) - minimalno 30%
Mjere energetske učinkovitosti |  | Ušteđena isporučena energije energetski troškovne cjeline | Ušteda energije u komercijalnom i uslužnom sektoru |  |  | 0 | 0 | 0 | Smanjiti isporučenu energiju energetski troškovnoj cjelini za:
Mjere obnovljivi izvori energije |  | Povećan udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energetski troškovne cjeline | Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) |  |  | Napomena: početno stanje se uvijek može smatrati = 0 |  | 0 | 0 | kWh
UKUPNA ISPORUČENA ENERGIJA ENERGETSKI TROŠKOVNOJ CJELINI | [6 empty] | Primarna energija prije provedbe mjera (postojeće stanje) | Proračunata primarna energija nakon provedbe mjera | RAZLIKA | Projektirane uštede u odnosu na postojeće stanje (%)
Energent | Količina [naturalna jedinica] | Količina [kWh] | Izvor (poglavlje u glavnom projektu) i metodologija izračuna (analiza računa za energente, modeliranje na osnovi instalirane snage i vremena rada….)
[7 empty] | (kWh/god) | (kWh/god) | (kWh/god) | %
[7 empty] | Upisuje se vrijednost potrošnje primarne energija prije provedbe mjera (postojeće stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta. | Upisuje se proračunata vrijednost primarne energije nakon provedbe mjera (novo stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta. | Računa se samo | Računa se samo
0
Ukupno: |  | 0
38a | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
41
deminimis