## Opći podaci
KREDITI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PODUZETNIKA
Informacija za sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda
1. PODACI O PROJEKTU (ispunjavati samo bijela polja - podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
Iznos ukupne investicije [eur]: |  | Iznos ukupnih dodijeljenih sredstava [eur]:
Procijenjeni datum završetka projekta:
2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA KREDIT (ispunjavati samo bijela polja - podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
2.1 Opći podaci
Naziv Podnositelja zahtjeva za kredit
Djelatnost Poduzetnika (navesti: proizvodna industrija ili uslužni sektor)
2.2. Podaci o sjedištu poduzetnika
Ulica: |  | Kućni broj:
Mjesto: |  | Županija:
Jedinica lokalne samouprave
2.3. Podaci o energetskim cjelinama proizvodne industrije ili o energetski troškovnim cjelinama komercijalnog i uslužnog sektora
Ukupni broj energetskih cjelina proizvodne industrije ili broj energetski troškovnih cjelina komercijalnog i uslužnog sektora u projektu |  |  | Ukupni broj cjelina: | (Primjer: 2 cjeline)
Broj i naziv energetske cjeline proizvodne industrije (ili energetski troškovne cjeline komercijalnog i uslužnog sektora) |  |  | (Primjer: cjelina br. 1 Hotel "Adriatic")
Ulica: |  | Kućni broj:
Mjesto |  | Županija
Jedinica lokalne samouprave
Broj i naziv energetske cjeline proizvodne industrije (ili energetski troškovne cjeline komercijalnog i uslužnog sektora) |  |  | (Primjer: cjelina br. 2 Hotel "Jadran")
Ulica: |  | Kućni broj:
Mjesto |  | Županija
Jedinica lokalne samouprave
Napomena: Molimo navedite podatke za sve predviđene energetske cjeline proizvodne industrije ili energetski troškovne cjeline - po potrebi dodati nove retke
2.4 Odgovorna osoba Podnositelja zahtjeva za kredit
Ime i prezime: |  | Funkcija:
Broj telefona: |  | E-mail:
3. IMPLEMENTIRANE MJERE
Obnova vanjske omotnice zgrade
Rekonstrukcija sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode
Ugradnja sustava za mjerenje potrošnje toplinske energije
Rekonstrukcija sustava hlađenja
Rekonstrukcija sustava ventilacije i klimatizacije
Ugradnja solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje
Zamjena ili instalacija novih rasvjetnih tijela
Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije
Instalacija učinkovitih elektromotora
Ostale mjere u industriji
4. OSTVARENI UČINCI PROJEKTA (ispunjavati samo bijela polja - podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
Godišnja ušteda energije iz realiziranog projekta [kWh]: |  | Godišnja uštede energije iz realiziranog projekta [%]:
Godišnje smanjenje emisija CO2 [t]: |  | Godišnja ušteda troškova [eur]:
Napomena:

## Mjere Industrija - ostalo
OSTALE MJERE U INDUSTRIJI
1. PODACI O ZAHVATU
*Mjere koje nisu definirane u Prilogu III. Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23). U pravilu ovdje se upisuju kompleksni zahvati i zahvati gdje postoji međudjelovanje pojedinih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Ostvarene uštede energije se dokazuju projektom, a uštede energije bi se načelno trebalo računati kao razlika potrošnje energije prije zahvata i poslije zahvata.
Vrsta mjere | Energenti prije zahvata: | Energenti nakon zahvata: | Razlika potrošnje električne energije [kWh] (ne ispunjavati) | Razlika emisija CO2 [t]: (ne ispunjavati ) | Napomena: (upisati napomenu)

## Uvođenje sustava upravljanja en
UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE ENERGIJOM |  |  |  | * Prilog III. točka 5. uvođenje sustava za upravljanje energijom Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O POTROŠNJI ENERGIJE
godišnja potrošnja električne energije | faktor uštede energije zbog uvođenja sustava za gospodarenje energijom | godišnja potrošnja lignita | godišnja potrošnja mrkog ugljena | godišnja potrošnja kamenog ugljena | godišnja potrošnja teškog i srednjeg loživog ulja | godišnja potrošnja benzina | godišnja potrošnja biomase | godišnja potrošnja plina | godišnja potrošnja ekstra lakog loživog ulja, lakog loživog ulja i diezela | godišnja potrošnja ukapljenog naftnog plina | godišnja potrošnja toplinske energije | faktor uštede goriva zbog uvođenja sustava za gospodarenje energijom | Razlika potrošnje energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## FN MODUL
FOTONAPONSKI SUNČEVI MODULI |  | *Prilog III: točka 12. fotonaponski sunčevi moduli Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
Namjena sustava: (odabrati namjenu sustava) | Instalirana vršna snaga fotonaponskog sustava [kW]: | Trajanje sunčeve svjetlosti pri 1000 W/m2 [h] | Udio ekektrične energije koji se predaje u javnu mrežu | Omjer učinkovitosti fotonaponskog sustava | Napomena: (upisati napomenu) | Razlika potrošnje električne energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Integralna obnova zgrada
INTEGRALNA OBNOVA ZGRADA |  |  | *Prilog III. točka 11 - Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O ZAHVATU (podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
SHDinit, [kWh/m2] | SHDnew, [kWh/m2] | Učinkovitost sustava grijanjainit | Učinkovitost sustava grijanjanew | Površina korisne površine zgrade, A [m2] | Energenti prije zahvata: | Energenti nakon zahvata: | Razlika potrošnje električne energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Vanjska ovojnica
OBNOVA VANJSKE OVOJNICE ZGRADE |  |  | *Prilog III. točka 12 - Obnova toplinske izolacije pojedinih dijelova ovojnice zgrade Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O ZAHVATU (podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
Vrsta elementa vanjske ovojnice koji je obnovljen/zamijenjen (npr. Vanjski zid, krov, strop, prozor) | Površina izolacije/vanjske stolarije, A [m2] (upisati površinu ugrađene izolacije ili/i zamijenjene vanjske stolarije) | Koeficijent prolaska topline prije zahvata, U [W/m2K] (upisati koeficijent prolaska topline prije zahvata) | Koeficijent prolaska topline nakon zahvata, U [W/m2K] (upisati koeficijent prolaska topline nakon zahvata) | Korekcijski faktor ovisan o klimatskoj zoni | Učinkovitost sustava grijanja | Koeficijent prekida grijanja | Energenti prije zahvata: | Energenti nakon zahvata: | Razlika potrošnje [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Sustav grijanja
OBNOVA SUSTAVA ZA GRIJANJE I PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE | [5 empty] | * Prilog III. točka 14. nova instalacija ili zamjena sustava grijanja i sustava za pripremu potrošne tople vode u stambenim zgradama i zgradama uslužnog sktora Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O STAROM SUSTAVA GRIJANJA | [5 empty] | 2. PODACI O STAROM SUSTAVU PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE |  |  |  |  | 3. PODACI O ZAHVATU
Energenti za grijanje prije zahvata: (upisati energente za grijanje npr. lož ulje) | Specifične godišnje toplinske potrebe građevine (kWh/m2) | Korisnost sustava grijanja η init prije zahvata: | Učinkovitost sustava grijanja prosječne učinkovitosti na tržištu η average prije zahvata: | Godina proizvodnje rashladnog uređaja prije zahvata: (upisati godinu proizvodnje) | Ploština korisne površine zgrade [m2] | Energenti za pripremu potrošne tople vode prije zahvata: (upisati energent za PTV npr. prirodni plin) | Vrsta sustava pripreme potrošne tople vode prije zahvata: (odabrati vrstu sustava PTV-a) | Korisnost sustava η init prije zahvata: (upisati korisnost/učinkovitost sustava grijanja) | Učinkovitost sustava grijanja prosječne učinkovitosti na tržištu η average prije zahvata: (upisati korisnost/učinkovitost sustava grijanja) | Ploština korisne površine zgrade [m2] | Vrsta zahvata: (opisati vrstu zahvata (koji su dijelovi sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode obuhvaćeni)) | Energenti za grijanje nakon zahvata: (upisati energente za grijanje npr. lož ulje) | Korisnost sustava grijnaja η nakon zahvata: (upisati korisnost/učinkovitost sustava grijanja) | Korisnost sustava za pripremu PTV η nakon zahvata: (upisati korisnost/učinkovitost sustava grijanja) | Snaga sustava grijanja nakon zahvata [kW]: (upisati snagu kotla) | sati rada kotla u ogrijevnoj sezoni (izračunato za rad na nazivnoj snazi) [h] | Razlika potrošnje energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Dizalice topline
UGRADNJA DIZALICA TOPLINE |  |  | * Prilog III. točka 17. dizalice topline Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O SUSTAVU za grijanje i pripremu PTV
učinkovitost sustava grijanja η init prije zahvata: | učinkovitost sustava grijanja η average prije zahvata: | Sezonski faktor učinkovitosti ili godišnji toplinski množitelj dizalice topline | Specifične godišnje toplinske potrebe građevine (kWh/m2 god) | Specifične godišnje potrebe energije za pripremu PTV (kWh/m2 god) | Energija iz drugih sustava u zgradi [kWh/m2 god] | Ploština hlađene korisne površine zgrade [m2] | Energenti prije zahvata: | Energenti nakon zahvata: | Razlika potrošnje energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Sustav hlađ. u uslužnim zgrd
OBNOVA SUSTAVA HLAĐENJA |  |  | * Prilog III. točka 19. nova instalacija ili zamjena sustava hlađenja u zgradama uslužnog il industrijskog sketora Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O SUSTAVU HLAĐENJA PRIJE ZAHVATA (podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati) | [5 empty] | 2. PODACI O ZAHVATU (podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
Prosječni sezonski faktor hlađenja postojećih sustava hlađenja (upisati ESEER init) | Prosječni sezonski faktor hlađenja postojećih sustava hlađenja (upisati ESEER average) | Specifične godišnje potrebe za hlađenjem građevine (kWh/m2) | Godina proizvodnje rashladnog uređaja prije zahvata: (upisati godinu proizvodnje) | Ploština hlađene korisne površine zgrade [m2] | Energenti za hlađenje prije zahvata: (upisati energente za hlađenje npr. električna energija) | Energenti za hlađenje nakon zahvata: (upisati energente za hlađenje npr. električna energija) | Korisnost sustava (ESEER) nakon zahvata: (upisati EER sustava hlađenja) | Sezonski faktor hlađenja novog sustava hlađenja nakon zahvata: (upisati ESEER new sustava hlađenja) | Razlika potrošnje energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Hidrauličko uravnoteženje sustv
UGRADNJA OPREME ZA HIDRAULIČKO URAVNOTEŽENJE SUSTAVA GRIJANJA | [5 empty] | *Prilog III. točka 24.4 Ugradnja opreme za hidrauličko uravnoteženje sustava grijanja Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
2. PODACI O SUSTAVU grijanja. Odnosi se samo na zgrade sa sustavom grijanja na kotlovnicu ili preko zajedničke toplinse podstanice | [5 empty] | 3. PODACI O ZAHVATU
Vrsta sustava ventilacije prije zahvata: (odabrati vrstu sustava ventilacije) | ploština korisne površine zgrade [m2]: | učinkovitost sustava grijanja | specifične godišnje toplinske potrebe zgrade [kW/m2 x god]: | Energenti za grijanje prije zahvata: (upisati energente za grijanje npr. lož ulje) | faktor uštede energije: | Energenti nakon zahvata: (upisati vrstu izvora topline npr. kotao, električni grijač, izmjenjivač topline, dizalica topline itd.) | Razlika potrošnje električne energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Ventilacija i klimatizacija
OBNOVA SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE |  |  |  | * Prilog III. 18. nova instalacija ili zamjena klima uređaja (<12 kW) u stambenim zgradama i zgradama uslužnog sektora Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O SUSTAVU VENTILACIJE/KLIMATIZACIJE PRIJE ZAHVATA | [5 empty] | 2. PODACI O ZAHVATU
Vrsta sustava ventilacije prije zahvata: (odabrati vrstu sustava ventilacije) | Faktor hlađenja klima uređaja prosječnog energetskog razreda (SEER average) | Faktor hlađenja klima uređaja prosječnog energetskog razreda (SEER init) | Kapacitet hlađenja klima uređaja [kW] | Godišnji broj sati rada klima uređaja [h] | Energenti prije zahvata: | Faktor hlađenja novog visokoučinkovitog klima uređaja (SEER new) | Energenti nakon zahvata: | Razlika potrošnje energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Solarni kolektor
UGRADNJA SOLARNIH TOPLINSKIH KOLEKTORA ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE I/ILI GRIJANJE |  |  |  |  | *Prilog III. točka 16. Solarni sustavi za priopremu potrošne tople vode u stambenim zgradama i zgradama uslužnog sektora Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN NN 98/21, 30/22 i 96/23)
2. PODACI O STAROM SUSTAVU PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE | 3. PODACI O ZAHVATU (podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
Učinkovitost postojećeg sustava za pripremu potrošne tople vode | Vrsta solarnog kolektora: (upisati vrstu solarnog kolektora npr. Pločasti, vakuumski) | Prosječna godišnja poroizvodnja toplinske energije po m2 površine solarnog kolektora | Ukupna površina kolektora [m2]: (upisati ukupnu površinu instaliranih solarnih kolektora) | Energenti prije zahvata: | Razlika potrošnje energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Rasvjeta
ZAMJENA ILI INSTALACIJA NOVIH RASVJETNIH TIJELA |  |  | * Prilog III. točka 23. zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava i njihovih komponenti u zgradama uslužnog i industrijskog sektora Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O RASVJETI PRIJE ZAHVATA (podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati) |  |  | 2. PODACI O ZAHVATU (podaci koji nisu poznati nije potrebno ispunjavati)
Nazivna snaga svjetiljke prije zahvata [W]: (upisati nazivnu snagu po pojedinom tipu svjetiljke npr. 50 W) | Broj sati rada stare žarulje godišnje | Ukupni broj svjetiljki prije zahvata: (upisati ukupni broj svjetiljki po pojedinom tipu svjetiljke) | Nazivna snaga svjetiljke nakon zahvata [W]: (upisati nazivnu snagu po pojedinom tipu svjetiljke npr. 50 W) | Redukcijski faktor koji ovisi o primijenjenoj strategiji upravljanja rasvjetom | Redukcijski faktor | Ukupni broj svjetiljki nakon zahvata: (upisati ukupni broj svjetiljki po pojedinom tipu svjetiljke) | Razlika potrošnje električne energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Elektromotori
INSTALACIJA UČINKOVITIH ELEKTROMOTORA |  |  | *Prilog III. točka 31. učinkoviti elektromotori u industriji Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23)
1. PODACI O ZAHVATU
Mehanička snaga motora - Stara [kW] | Faktor opterećenja motora - Stari [%] | Učinkovitost motora - Stara [%] | Mehanička snaga motora - Nova [kW] | Faktor opterećenja motora - Novi [%] | Učinkovitost motora - Nova [%] | Broj sati rada godišnje | Broj zamijenjenih motora | Razlika potrošnje električne energije [kWh] | Razlika emisija CO2 [t]: | Napomena: (upisati napomenu)

## Ispunjeni primjer (hidden)
Republika Hrvatska
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Izvješće o ostvarenim učincima projekta
Aktivnost: | K2018 PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA
Zgradarstvo
Sektor potrošnje energije: (odabrati kojem sektoru neposredne potrošnje pripada projekt) |  |  | Javna usluga |  |  | Sektori | VRSTA KORISNIKA | VLASNIČKI UDIO | ŽUPANIJA | VRSTA DODIJELJENIH SREDSTAVA | Žarulja | zgrada | vrsta zgrade | Zaštićena zgrada: | Vrsta konstrukcije vanjske ovojnice | Vrsta sustava grijanja: | Vrsta zahvata | Vrsta sustava hlađenja: | Vrsta žarulja | Kolektori
OPĆI PODACI | [5 empty] | Energetika | Fizička osoba | U cijelosti javno | I. Zagrebačka županija | Beskamatni zajam | Žarulja sa žarnom niti | Postojeća | Višestambena | da | Balkonska vrata | Centralno grijanje (kotao) | zamjena kotla | Centralni sustav | Žarulja sa žarnom niti/Fluokompaktna žarulja | Pločasti kolektor
Klasa ugovora: (upisati klasu ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) |  |  | 310-34/06-07/3 |  |  | Industrija | Javne ustanove | U cijelosti državno | II. Krapinsko-zagorska županija | Subvencija kamate | Fluokompaktna žarulja | Nova | Obiteljska kuća | ne | Kosi krov | Daljinsko grijanje (toplana) | zamjena radijatori | Lokalni sustav | Žarulja sa žarnom niti/LED žarulja | Vakumski kolektor
Naziv korisnika: (upisati naziv korisnika sredstava Fonda) |  |  | Grad Otočac |  |  | Kućanstva | Jedinice lokalne uprave i samouprave | U cijelosti privatno | III. Sisačko-moslavačka županija | Subvencija | Fluorescenta žarulja |  | Nestambena |  | Krovni prozori | Pojedinačno grijanje (električna grijalica itd.) | zamjena razvoda | Kombinacija | Žarulja sa žarnom niti/Fluorescentna žarulja
Vrsta korisnika: (odabrati vrstu korisnika sredstava Fonda) |  |  | Jedinice lokalne uprave i samouprave |  |  | Javna usluga | Obrt | Većinom javno | IV. Karlovačka županija | Financijska pomoć | Visokotlačna živina žarulja |  |  |  | Prozirni elementi pročelja | Ostalo-opisati u napomeni | zamjena regulacije |  | Fluorescentna žarulja T8/Fluorescentna žarulja T5
Vlasništvo korisnika: (odabrati vrstu vlasništva korisnika) |  |  | U cijelosti javno |  |  | Komercijalna usluga | Ostali | Većinom državno | V. Varaždinska županija | Donacija | Visokotlačna natrijeva žarulja |  |  |  | Prozori |  | zamjena kotla+radijatora
Adresa: (upisati adresu korisnika) |  |  | Kralja Zvonimira 10 |  |  | Promet | Tvrtke | Većinom privatno | VI. Koprivničko-križevačka županija |  | Led žarulja |  |  |  | Ravni krov |  | zamjena kotla+razvoda
Grad/Općina: (upisati grad/općinu u kojem se nalazi korisnik) |  |  | Otočac |  |  |  | Udruge |  | VII. Bjelovarsko-bilogorska županija | [5 empty] | Strop iznad garaže |  | zamjena radijator+razvoda
Županija: (odabrati županiju u kojoj se nalazi korisnik) |  |  | IX. Ličko-senjska županija |  |  |  | Upravitelji zgrada |  | VIII. Primorsko-goranska županija | [5 empty] | Strop iznad vanjskog zraka |  | cjelokupna zamjena
Naziv projekta: (upisati naziv projekta) |  |  | Adaptacija Dječjeg vrtića Ciciban u Otočcu po načelu održive gradnje |  |  |  | Zadruga |  | IX. Ličko-senjska županija | [5 empty] | Strop prema negrijanim prostorijama
Opis projekta: (kratki opis mjera koje su provedene) |  |  | Postavljanje toplinske izolacije vanjske ovojnice i zamjena prozora te zamjena energenta |  |  |  | Župa |  | X. Virovitičko-podravska županija | [5 empty] | Strop prema tavanu
Razdoblje trajanja projekta: (upisati datum početka projekta i datum završetka projekta) |  |  | 20.12.2006-28.12.2007 | [5 empty] | XI. Požeško-slavonska županija | [5 empty] | Stropovi između stanova
Iznos ukupne investicije s PDV-om [kn]: (upisati ukupni iznos investicije projekta u kunama) |  |  | 436945.44 | [5 empty] | XII. Brodsko-posavska županija | [5 empty] | Vanjska vrata
Iznos isplaćenih sredstva Fonda [kn]: (upisati ukupni isplaćeni iznos od strane Fonda u kunama) |  |  | 349556.35 | [5 empty] | XIII. Zadarska županija | [5 empty] | Vanjski zid
Vrsta financijskih sredstava: (odabrati vrstu financiranja od strane Fonda) |  |  | Financijska pomoć | [5 empty] | XIV. Osječko-baranjska županija | [5 empty] | Vrata prema negrijanom stubištu
Očekivani period povrata investicije (godina): (upisati očekivani period povrata investicije) |  |  | 10 | [5 empty] | XV. Šibensko-kninska županija | [5 empty] | Zid prema negrijanim prostorijama
Broj zaposlenih osoba koje su sudjelovale na izradi projekta: (upisati broj radnika koji su sudjelovali na izradi projekta) |  |  | 20 | [5 empty] | XVI. Vukovarsko-srijemska županija | [5 empty] | Zidovi prema tlu
OPĆI PODACI O ZGRADI | [8 empty] | XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Vlasnik zgrade: (upisati vlasnika zgrade) |  |  | Dječji vrtić Ciciban | [5 empty] | XVII. Istarska županija
Mjesto (adresa,grad/općina,županija): (upisati lokaciju zgrade) |  |  | Ivane Brlić Mažuranić 3, Otočac, Ličko-senjska | [5 empty] | XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta zgrade: (odabrati vrstu zgrade) |  |  | Nestambena | [5 empty] | XX. Međimurska županija
Godina izgradnje: (upisati godinu izgradnje zgrade) |  |  | 1979 | [5 empty] | XXI. Grad Zagreb
Zaštićena zgrada: (odabrati da li je zgrada zaštićeno kulturno dobro) |  |  | ne
Ploština korisne površine zgrade Ak [m2]: (upisati neto grijanu površinu zgrade) |  |  | 485
PODACI O POTROŠNJI ENERGIJE
Podaci o potrošnji i emisiji štetnih plinova |  |  | Stanje prije zahvata | Stanje nakon zahvata | Razlika
Godina: (upisati godinu prije početka projekta i godinu nakon završetka projekta) |  |  | 2007 | 2008
Energent za grijanje: (upisati koji energent se koristi za grijanje (npr. prirodni plin, lož ulje itd.)) |  |  | ekstra lako lož ulje | biomasa
Potrošnja toplinske energije [kWh]: (upisati potrošnju toplinske energije) |  |  | 73574 | 52844 | 20730
Troškovi toplinske energije [kn]: (upisati troškove toplinske energije ) |  |  | 16443.789 | 11810.634 | 4633.155
Potrošnja električne energije [kWh]: (upisati potrošnju električne energije) |  |  | 24600 | 24023 | 577
Troškovi električne energije [kn]: (upisati troškove električne energije) |  |  | 18204 | 17777.02 | 426.98
Emisije CO2 [t]: (upisati uštedu emisija CO2 ) |  |  | 6.4944 | 6.3421 | 0.15233
Emisije SO2 [t]: (upisati uštedu emisija SO2 ) |  |  |  |  | 0
Emisije NOx [t]: (upisati uštedu emisija NOx ) |  |  |  |  | 0
REKONSTRUKCIJA VANJSKE OVOJNICE ZGRADE
Vrsta konstrukcije vanjske ovojnice koja je rekonstruirana (odabrati vrstu konstrukcije vanjske ovojnice) |  | Površina konstrukcije vanjske ovojnice, A [m2] (upisati površinu vanjske ovojnice) |  | Koeficijent prolaska topline, U [W/m2K] (upisati koeficijent prolaska topline)
|  | Stanje prije zahvata | Stanje nakon zahvata | Stanje prije zahvata | Stanje nakon zahvata
Vanjski zid |  | 448 | 448 | 2.23 | 0.45
Prozori |  | 62.7 | 62.7 | 3.6 | 1.8
Vanjska vrata |  | 22 | 22 | 3.6 | 2.9
Potrošnja toplinske energije prije zahvata[kWh]: (upisati potrošnju toplinske energije prije zahvata) |  |  | 73574
Potrošnja toplinske energije nakon zahvata [kWh]: (upisati potrošnju toplinske energije nakon zahvata) |  |  | 52844
Napomena: (upisati napomenu) |  |  | Vanjska vrata su staklena
REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA ZA PTV
|  | Stanje prije zahvata |  | Stanje nakon zahvata
Vrsta sustava grijanja: (odabrati vrstu sustava grijanja) |  | Centralno grijanje (kotao) |  | Centralno grijanje (kotao)
Vrsta kotla/grijalice/izmjenjivača topline: (upisati vrstu ogrjevnog uređaja i proizvođača npr. kotao na biomasu Centrometal) |  | Kotao na lož ulje |  | Kotao na biomasu
Snaga sustava [kW ili kg/h]: (upisati snagu kotla ili kg/h pare) |  | 105 |  | 80
Vrsta zahvata: (odabrati vrstu zahvata) |  | zamjena kotla |  | zamjena kotla
Korisnost sustava η [%]: (upisati korisnost/učinkovitost sustava grijanja) |  | 0.82 |  | 0.94
Godišnji sati rada sustava [h]: (upisati godišnje sate rada sustava grijanja) |  | 3120 |  | 3120
Potrošnja energije za grijanje [kWh]: (upisati potrošnju toplinske energije) |  | 73574 |  | 52844
Potrošnja energije za PTV [kWh]: (upisati potrošnju energije za pripremu potrošne tople vode) |  | 7300 |  | 5200
Potrošnja električne energije [kWh]: (ukoliko je energent za grijanje upisati koliko se troši na grijanje)
Napomena: (upisati napomenu) |  | Za pripremu PTV-a koriste se električni bojleri
SOLARNI SUSTAVI ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE
Vrsta solarnog kolektora: (odabrati vrstu kolektora) |  |  | Pločasti kolektor
Proizvođač kolektora: (upisati proizvođača solarnog kolektora) |  |  | Horvatić
Prosječna godišnja proizvodnja toplinske energije po m2 površine solarnog kolektora [kWh/m2]: (upisati prosječnu proizvodnju toplinske energije kolektora-podatak od proizvođača) |  |  | 550
Površina solarnih kolektora [m2]: (upisati površinu instaliranih solarnih kolektora) |  |  | 10
Učinkovitost solarnog kolektora η [%]: (upisati učinkovitost solarnog kolektora - podatak od proizvođača) |  |  | 80
Napomena: (upisati napomenu)
UGRADNJA RAZDJELNIKA TOPLINE
|  | Stanje prije zahvata |  | Stanje nakon zahvata
Potrošnja toplinske energije [kWh]: (upisati potrošnju toplinske energije)
Korisnost sustava η [%]: (upisati korisnost/učinkovitost sustava grijanja)
Broj stanova u zgradi u kojima se provodi projekt: (upisati broj stanova u zgradi u kojima se ugrađuju razdjelnici topline)
Ukupni broj stanova u zgradi: (upisati ukupni broj stanova u zgradi)
Napomena: (upisati napomenu)
REKONSTRUKCIJA SUSTAVA HLAĐENJA
|  | Stanje prije zahvata |  | Stanje nakon zahvata
Vrsta sustava hlađenja: (odabrati vrstu sustava hlađenja) |  | Lokalni sustav |  | Lokalni sustav
Tip rashladnog agregata/sustava: (upisati tip rashladnog agregata/sustava i proizvođača npr. Multisplit sustav Daikin) |  | Split sustav |  | Split sustav
Instalirana rashladna snaga [kW]: (upisati instaliranu snagu sustava) |  | 1.7 |  | 1.2
Korisnost sustava (COP/EER): (upisati COP i EER sustava hlađenja) |  | 2.9 |  | 3.75
Godišnji sati rada sustava [h]: (upisati godišnje sate rada sustava hlađenja) |  | 325 |  | 325
Potrošnja rashladne energije [kWh]: (upisati potrošnju rashladne energije) |  | 1603 |  | 1463
Potrošnja električne energije [kWh]: (upisati potrošnju električne energije) |  | 190 |  | 104
Napomena: (upisati napomenu)
ZAMJENA ILI INSTALACIJA NOVIH RASVJETNIH TIJELA
Vrsta rasvjetnog tijela prije i nakon rekonstrukcije (odabrati koje rasvjetno tijelo se zamijenilo za koje) |  | Nazivna snaga [W]: (upisati snagu jedne žarulje) |  | Broj žarulja: (upisati broj žarulja)
|  | Stanje prije zahvata | Stanje nakon zahvata | Stanje prije zahvata | Stanje nakon zahvata
Žarulja sa žarnom niti/Fluokompaktna žarulja |  | 100 | 20 | 10 | 10
Žarulja sa žarnom niti/Fluokompaktna žarulja |  | 60 | 10 | 12 | 12
Broj sati rada rasvjete godišnje [h]: (upisati sate rada rasvjete godišnje) |  |  | 800
Potrošnja električne energije prije zahvata [kWh]: (upisati potrošnju električne energije prije zahvata) |  |  | 24600
Potrošnja električne energije nakon zahvata [kWh]: (upisati potrošnju električne energije nakon zahvata) |  |  | 23480
Napomena: (upisati napomenu)
ZAMJENA ELEKTRIČNIH UREĐAJA
Vrsta uređaja (upisati vrstu uređaja koji se mijenja) |  | Potrošnja energije starog uređaja [kWh] (upisati potrošnju energije starog uređaja) |  | Potrošnja energije novog uređaja [kWh] (upisati potrošnju energije novog uređaja)
Hladnjak |  | 240 |  | 155
Napomena: (upisati napomenu)
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ FN MODULA
Proizvođač FN modula: (upisati proizvođača FN modula)
Površina FN modula [m2]: (upisati površinu instaliranih FN modula)
Prosječna godišnja proizvodnja električne energije [kWh]: (upisati prosječnu godišnju proizvodnju iz FN modula)
Snaga sustava [kW]: (upisati snagu sustava)
Korisnost FN modula η [%]: (upisati korisnost FN modula)
Napomena: (upisati napomenu)
OSTALI PODACI I NAPOMENE:
PODACI O OSOBI KOJ JE IZRADILA IZVJEŠTAJ:
Ime i prezime: |  |  | Ivan Horvat
Institucija: |  |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Adresa: |  |  | Ksaver 208
Odjel: |  |  | Sektor za energetsku učinkovitost
Zanimanje: |  |  | Samostalni inženjer
Zvanje: |  |  | Diplomirani inženjer strojarstva
E-mail: |  |  | ivan.horvat@fzoeu.hr
Telefon: |  |  | 01/6488 407
Faks: |  |  | 01/5391 810
Datum ispunjavanja izvještaja: |  |  | 2014-03-14
NAPOMENA: Ispunjavati samo bijela polja te podatke koji se odnose na implementiranu mjeru, podaci koji nisu poznati ne ispunjavati