## održavanje UPS i agregati
Troškovnik: Usluga preventivnog održavanja opreme za besprekidno i rezervno napajanje
R. br. | Specifikacija dijelova | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena Kn bez PDV-a | Ukupna cijena Kn bez PDV-a
1. | Akumulatorska baterija za UPS kao SBAT tip SB 12-26 LL (12V/26Ah) | KOM | 28
|  |  |  | Ukupno bez PDV-a: | 0
R. br. | Specifikacija usluge | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena Kn bez PDV-a | Ukupna cijena Kn bez PDV-a
1. | Preventivni polugodišnji servis sustava za besprekidno napajanje na Strossmayerovom trgu 9 - ABB tip DPA UPSCALE 20 - 3 kom | KOM | 2
2. | Preventivni polugodišnji servis dizel elektro agregatskog postrojenja na Strossmayerovom trgu 9 - SPARK Iveco tip Torino 4.U snage 100 kVA - 1 kom | KOM | 2
3. | Preventivni polugodišnji servis sustava za besprekidno napajanje u Zelinskoj 3 - ABB tip Powerscale 33 PS 30 - 2 kom | KOM | 2
4. | Preventivni polugodišnji servis dizel elektro agregatskog postrojenja u Zelinskoj 3 - SPARK tip Cube 5.U snage 200 kVA- 1 kom | KOM | 2
5. | Preventivni polugodišnji servis sustava za besprekidno napajanje u Gajevoj 33 - NEWAVE tip Powervalue 30 - 1 kom | KOM | 2
6. | Preventivni polugodišnji servis dizel elektro agregatskog postrojenja EMSA Generator tip ED-110 snage 110 kVA - 1 kom | KOM | 2
7. | Radni sat servisera na interventnom održavanju | H | 25
|  |  |  | Ukupno bez PDV-a: | 0
Ukupna cijena (dijelovi + usluga) KN bez PDV-a: |  |  | 0
PDV:
Ukupna cijena (dijelovi + usluga) KN s PDV-om: |  |  | 0
Napomena:
*u Prilogu 1. je specifikacija radova za preventivno održavanje dizel elektro agregatskih postrojenja i sustava za besprekidno napajanje
*potrebno je osigurati rezervne dijelove na vlastitom skladištu
*obveza intervencije u roku 24 sata od prijave , a kvar se mora otkloniti u najkraćem mogućem roku odnosno najviše u roku od 5 radnih dana od prijave
Potpis i pečat: