## održavanje UPS
Troškovnik: Usluga preventivnog održavanja opreme za besprekidno
R. br. | Specifikacija usluge | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena Kn bez PDV-a | Ukupna cijena Kn bez PDV-a
1. | Preventivni polugodišnji servis sustava za besprekidno napajanje na Strossmayerovom trgu 9 - ABB tip DPA UPSCALE 20 - 3 kom | KOM | 2
2. | Preventivni polugodišnji servis sustava za besprekidno napajanje u Zelinskoj 3 - ABB tip Powerscale 33 PS 30 - 2 kom | KOM | 2
3. | Preventivni polugodišnji servis sustava za besprekidno napajanje u Gajevoj 33 - NEWAVE tip Powervalue 30 - 1 kom | KOM | 2
4. | Radni sat servisera na interventnom održavanju | H | 12
|  |  |  | Ukupno bez PDV-a: | 0
Ukupna cijena (dijelovi + usluga) KN bez PDV-a: |  |  | 0
PDV:
Ukupna cijena (dijelovi + usluga) KN s PDV-om: |  |  | 0
Napomena:
*potrebno je osigurati rezervne dijelove na vlastitom skladištu
*obveza intervencije u roku 24 sata od prijave , a kvar se mora otkloniti u najkraćem mogućem roku odnosno najviše u roku od 5 radnih dana od prijave
Potpis i pečat: