## Troškovnik
| Zelinska 3, Gajeva 33,Katančićeva 3, Split, Osijek, Rijeka, Pula, Gospić I Varaždin |  |  |  |  | Stross |  | Gajeva |  | Katančićeva |  | Zelinska
r.br. | Naziv/vrsta usluge | Jedinica mjere | Planirana okvirna količina za 2021. | Jedinična cijena kn bez PDV-a | Ukupna cijena kn bez PDV-a |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 329 | 0
1 | Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara | usluga | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći | usluga | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja | usluga | 20 |  | 0
4 | Provođenje vježbe evakuacije na 3 lokacije (Zelinska, Gajeva i Katančićeva) | usluga | 3 |  | 0
5 | Procjena opasnosti pri radu s računalima | usluga | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Ispitivanje učinkovitosti ventilacije | usluga | 60 |  | 0 | 56 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0
7 | Ispitivanje sigurnosne panik rasvjete | usluga | 80 |  | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0
8 | Tipkalo za isključenje u slučaju hitnosti | usluga | 20 |  | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 16 | 0
9 | Ispitivanje vatrootpornih vrata - ručnih | usluga | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
10 | Ispitivanje protupožarnih zaklopki | usluga | 2 |  | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 9 | 0
11 | Ispitivanje hidrantske mreže (unutarnje) | usluga | 15 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
12 | Ispitivanje vatrodojavnog sustava | usluga | 2 |  | 0 | 187 | 0 | 71 | 0 |  | 0 | 105 | 0
13 | Vatrodojavni javljači | usluga | 200 |  | 0 | 4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 | Gromobranska instalacija (vizualni pregled, ispitivanje) | usluga | 2 |  | 0
15 | Ispitivanje dizala | usluga | 3 |  | 0 | 1 | #REF! | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
16 | Ugovorno Vođenje poslova zaštite od požara | mjeseci | 12 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | Ukupna cijena KN bez PDV-a: | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | PDV: | 0 | [7 empty] | 10670
|  |  |  | Ukupna cijena KN s PDV-om: | 0 | [7 empty] | 13337.5