## održavanje agregati
Troškovnik: Usluga preventivnog održavanja opreme za rezervno napajanje
R. br. | Specifikacija usluge | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena Kn bez PDV-a | Ukupna cijena Kn bez PDV-a
1. | Preventivni polugodišnji servis dizel elektro agregatskog postrojenja na Strossmayerovom trgu 9 - SPARK Iveco tip Torino 4.U snage 100 kVA - 1 kom | KOM | 2
2. | Preventivni polugodišnji servis dizel elektro agregatskog postrojenja u Zelinskoj 3 - SPARK tip Cube 5.U snage 200 kVA- 1 kom | KOM | 2
3. | Preventivni polugodišnji servis dizel elektro agregatskog postrojenja EMSA Generator tip ED-110 snage 110 kVA - 1 kom | KOM | 2
4. | Radni sat servisera na interventnom održavanju | H | 12
|  |  |  | Ukupno bez PDV-a: | 0
Ukupna cijena (dijelovi + usluga) KN bez PDV-a:
PDV:
Ukupna cijena (dijelovi + usluga) KN s PDV-om: |  |  | 0
Napomena:
*potrebno je osigurati rezervne dijelove na vlastitom skladištu
*obveza intervencije u roku 24 sata od prijave , a kvar se mora otkloniti u najkraćem mogućem roku odnosno najviše u roku od 5 radnih dana od prijave
Potpis i pečat: